## 7월 1차
저장품목 8월 1차분('19년 10월 1차 납품분) 잠정예시
자재번호 | 품명 및 규격 | 그룹 | 단위 | 잠정예시량 | 비 고 | 관리자
100172 | 인입전용완철,1620MM,45MM,75MM,2.3MM | C | EA | 0
100176 | 경완철,1400MM,75MM,75MM,2.3MM | C | EA | 700
100187 | 인류클램프커버,폴리머현수애자용,흑색 | B | EA | 30000
100198 | 분기슬리브커버,특고압용/대형,흑색 | C | EA | 0
100337 | 접지동봉,14MM,1000MM | B | EA | 20000
100351 | 접지동봉리드단자,OW 38MM2,14MM,164MM,동 | B | EA | 15000
100376 | 스텝볼트,콘크리트전주승주용,M16,160MM | B | EA | 100000
101100 | 편출용D형랙크,내장형,800MM,1000MM | B | EA | 0
101101 | 저압가선용랙크,1선용,50MM,100MM,100MM | C | EA | 20000
101102 | 저압가선용랙크,2선용,50MM,409MM,100MM | B | EA | 0
101104 | 저압가선용랙크,4선용,50MM,1009MM,100MM | C | EA | 0
101113 | 가공지선지지대,일반형,1630MM,300KGF | B | EA | 0
101130 | 전주용U볼트,근가용,320MM,550MM,160MM | C | EA | 10000
101131 | 전주용U볼트,근가용,360MM,590MM,160MM | C | EA | 5000
101132 | 전주용U볼트,근가용,400MM,630MM,160MM | C | EA | 15000
101500 | 아이쇄클,경완철용,일반형,ES-1,199MM,86MM | B | EA | 8000
101584 | 인류클램프,GT-3,아연도강연선 22MM2 | C | EA | 3000
101606 | 인장클램프,D-1,ACSR 32 ~ 58MM2,1200KGF | B | EA | 12000
101608 | 인장클램프,D-3,ACSR 160MM2,3500KGF | C | EA | 2000
101612 | 완철접지용클램프,GCC-22 | B | EA | 10000
101618 | 인장클램프,WDA-1,ACSR 32, 58MM2,쇄기형 | A | EA | 40000
101619 | 인장클램프,WDA-2,ACSR 95MM2,쇄기형 | B | EA | 7000
101620 | 인장클램프,WDA-3,ACSR 160MM2,쇄기형 | A | EA | 25000
101863 | 암타이및랙크밴드,1방3호,200MM,263MM | B | EA | 10000
101864 | 암타이및랙크밴드,1방4호,220MM,283MM | C | EA | 0
101865 | 암타이및랙크밴드,1방5호,250MM,313MM | B | EA | 10000
101868 | 암타이및랙크밴드,2방3호,200MM,263MM | C | EA | 5000
101875 | 완철밴드,단완철용,1방2호,170MM,238MM | C | EA | 0
101876 | 완철밴드,단완철용,1방3호,200MM,238MM | C | EA | 3000
101878 | 완철밴드,겹완철용,2방2호,170MM,238MM | C | EA | 0
101882 | 단일형내장완철밴드,2호,190MM | B | EA | 5000
101888 | 지선밴드,2방,200MM,260MM | B | EA | 10000
101903 | 주상변압기행거밴드,3대용,S-3,220MM,280MM | B | SET | 1440
102000 | 활선클램프,소형,분기고리측,경동선 6.5MM | B | EA | 3000
102149 | 지선롯드,소형,16MM,2300MM | B | EA | 2000
102156 | 각암타이,1370MM,6MM,50MM,50MM | B | EA | 0
102195 | 분기슬리브,BSC-2B,CU38MM2,CU38MM2, 22MM2 | B | EA | 18000
102197 | 분기슬리브,BSC-4B,CU60MM2,CU38MM2 | C | EA | 6000
102198 | 분기슬리브,BSC-1C,CU60MM2,CU60MM2 | C | EA | 3000
102199 | 분기슬리브,BSC-2C,CU100MM2,CU38MM2 | C | EA | 0
102200 | 분기슬리브,BSC-3C,CU100MM2,CU60MM2 | C | EA | 1200
102202 | 분기슬리브,BSC-5C,CU150MM2 | C | EA | 0
102696 | 인입선분기함,4회선용 | C | EA | 3000
103556 | 전주도색판,전주전규격용,아연도강판,0.3MM | A | EA | 5000
106739 | 인류스트랩,AL전선 인류용,240MM | C | EA | 10000
106746 | 라인포스트애자핀,2호,20MM,127MM,경완철용 | C | EA | 20000
108619 | 브라켓트,25KV COS용 | B | EA | 5000
120687 | 분기슬리브,BSC-1GW,CU25MM2,CU35MM2 | B | EA | 12000
120688 | 분기슬리브,BSC-2GW,CU25MM2,CU35MM2 | C | EA | 10020
120782 | 아치형 콘크리트근가,800MM,350MM | B | EA | 3000
124170 | 단일형내장완철,일반장주용,2400MM,90MM | A | EA | 5000
124855 | 경완철,2400MM,75MM,75MM,1.8MM | A | EA | 4900
103377 | 엘보접속재,특고압지상변압기용,200A | C | EA | 100
107048 | 아몰퍼스주상변압기,30KVA,유탭,내염 | A | EA | 200
107049 | 아몰퍼스주상변압기,50KVA,유탭,내염 | B | EA | 100
107050 | 아몰퍼스주상변압기,75KVA,유탭,내염 | B | EA | 200
107051 | 아몰퍼스주상변압기,100KVA,유탭,내염 | B | EA | 200
107052 | 아몰퍼스주상변압기,10KVA,유탭,내염 | B | EA | 200
107053 | 아몰퍼스주상변압기,20KVA,유탭,내염 | A | EA | 500
108318 | 퓨즈링크,특고압COS용,1A,27KV,584MM | C | EA | 0
108319 | 퓨즈링크,특고압COS용,2A,27KV,584MM | C | EA | 0
108320 | 퓨즈링크,특고압COS용,3A,27KV,584MM | C | EA | 0
108322 | 퓨즈링크,특고압COS용,8A,27KV,584MM | C | EA | 0
120239 | 퓨즈링크,특고압COS용,5A,27KV,584MM | C | EA | 0
120350 | 내염형주상변압기,50KVA(스테인리스),1P | B | EA | 0
120351 | 내염형주상변압기,75KVA(스테인레스),1P | B | EA | 0
120714 | 내염형 주상변압기,10KVA(스테인레스),1P | C | EA | 0
120715 | 내염형 주상변압기,20KVA(스테인레스),1P | B | EA | 0
120716 | 내염형 주상변압기,30KVA(스테인레스),1P | B | EA | 20
120717 | 내염형주상변압기,100KVA(스테인레스),1P | B | EA | 0
121399 | 엘보접속재,AL케이블 변압기엘보 접속용 | B | EA | 1300
121454 | 컷아웃스위치,폴리머,25.8KV,100A | A | EA | 5000
121700 | 환경친화형 전선퓨즈,DV/OW(3.2),220V,50A | C | EA | 7000
121701 | 환경친화형 전선퓨즈,DV/OW(22),CV(CU_16) | B | EA | 6000
121702 | 환경친화형 전선퓨즈,DV/OW(38),CV(CU_35) | C | EA | 2500
121703 | 환경친화형 전선퓨즈,DV/OW(60),220V,200A | C | EA | 2500
126465 | 고효율주상변압기,30KVA(광유),유탭,13.2KV | A | EA | 500
126466 | 고효율주상변압기,50KVA(광유),유탭,13.2KV | A | EA | 400
126467 | 고효율주상변압기,75KVA(광유),유탭,13.2KV | A | EA | 0
126468 | 고효율주상변압기,100KVA(광유),유탭 | A | EA | 350
126470 | 고효율주상변압기,20KVA(난연유),유탭 | C | EA | 0
126471 | 고효율주상변압기,30KVA(난연유),유탭 | B | EA | 0
126472 | 고효율주상변압기,50KVA(난연유),유탭 | A | EA | 100
126473 | 고효율주상변압기,75KVA(난연유),유탭 | A | EA | 50
126474 | 고효율주상변압기,100KVA(난연유),유탭 | A | EA | 50
120858 | E-type 저압전자식 전력량계,1P2W,40(10)A | C | EA | 0
121606 | G-Type저압전자식전력량계,1P2W,100(10)A | C | EA | 0
121608 | G-Type저압전자식전력량계,3P4W,100(10)A | C | EA | 19290
126463 | Advanced E-Type저압전자식전력량계,1P2W | C | EA | 0
100510 | 나경동연선,PH(HDCC),22MM2,7EA,2.0MM | B | M | 72000
100511 | 나경동연선,PH(HDCC),38MM2,7EA,2.6MM | B | M | 24000
100512 | 나경동연선,PH(HDCC),60MM2,19EA,2.0MM | B | M | 24000
100513 | 나경동연선,PH(HDCC),100MM2,19EA,2.6MM | C | M | 0
100539 | 강심알루미늄연선,ACSR,32MM2 | B | M | 90000
100540 | 강심알루미늄연선,ACSR,58MM2 | B | M | 120000
100542 | 강심알루미늄연선,ACSR,95MM2 | A | M | 72000
100568 | 강심알루미늄절연전선,ACSR-AW-OC,32MM2 | C | M | 0
100569 | 강심알루미늄절연전선,ACSR-AW-OC,58MM2 | A | M | 240000
100570 | 강심알루미늄절연전선,ACSR-AW-OC,95MM2 | C | M | 0
100571 | 강심알루미늄절연전선,ACSR-AW-OC,160MM2 | A | M | 60000
100583 | 알루미늄절연전선,ACSR/AW-TR/OC,58MM2 | A | M | 180000
100584 | 알루미늄절연전선,ACSR/AW-TR/OC,95MM2 | B | M | 24000
100585 | 알루미늄절연전선,ACSR/AW-TR/OC,160MM2 | A | M | 240000
100626 | 옥외용비닐절연전선,OW,22MM2,7EA,2.0MM | A | M | 180000
100627 | 옥외용비닐절연전선,OW,38MM2,7EA,2.6MM | A | M | 90000
100628 | 옥외용비닐절연전선,OW,60MM2,19EA,2.0MM | A | M | 72000
100629 | 옥외용비닐절연전선,OW,100MM2,19EA,2.6MM | A | M | 27600
100630 | 옥외용비닐절연전선,OW,150MM2,19EA,3.2MM | B | M | 0
100633 | 인입용비닐절연전선,DV2R,3.2MM,1EA,3.2MM | B | M | 48000
100660 | 비닐절연전선(연선),IV,25MM2,7EA,2.14MM | A | M | 150000
100686 | 특고압인하용절연전선,PDC,5.0MM,1EA,5.0MM | B | M | 18000
105098 | 케이블,CV,1C,35MM2,600V/1KV,6.9MM | B | M | 24000
105099 | 케이블,CV,1C,70MM2,600V/1KV,9.8MM | A | M | 15000
105100 | 케이블,CV,1C,120MM2,600V/1KV,12.9MM | A | M | 15000
105101 | 케이블,CV,1C,240MM2,600V/1KV,18.3MM | A | M | 24000
105103 | 케이블,CV,2C,25MM2,600V/1KV,5.9MM | A | M | 24000
105104 | 케이블,CV,2C,35MM2,600V/1KV,6.9MM | C | M | 12000
105105 | 케이블,CV,2C,70MM2,600V/1KV,9.8MM | C | M | 5980
105107 | 케이블,CV,4C,25MM2,600V/1KV,5.9MM | A | M | 30000
105108 | 케이블,CV,4C,35MM2,600V/1KV,6.9MM | A | M | 9000
105109 | 케이블,CV,4C,70MM2,600V/1KV,9.8MM | A | M | 9000
120904 | AL피복강심 AL도체 비닐절연전선 35mm2 | A | M | 0
100058 | 강관전주,6M,85KGF,회색,6.4MX1조,강관근입 | B | BON | 0
106672 | 라인포스트애자,폴리머,152MM,304MM | A | EA | 0
106694 | 현수애자,폴리머,92MM,내염용,A호 | A | EA | 24480
106695 | 현수애자,폴리머,92MM,일반용,B호 | A | EA | 21600
106704 | 내오손용결합애자,폴리머 | B | EA | 8400
103390 | 엘보접속재세트,PAD용,325MM2,데드형,600A | C | EA | 0
103392 | 엘보접속재세트,PAD용,60MM2,데드형,600A | B | EA | 0
120876 | 리드선부착형배전용폴리머피뢰기,폴리머 | A | EA | 8000
121016 | 25.8kV Eco-부하개폐기(가공용),630A,자동 | A | EA | 0
121404 | 엘보접속재세트(400MM2) | B | EA | 0
121406 | 엘보접속재세트(95MM2) | B | EA | 0
※ 상기 물량의 80% 이상에서 결정된 확정예시량을 다음을 원칙으로 인도지시서에 따라 납품
- 납품예정일 : A,B,C그룹('19.10.03)
- 인도지시 예정일 : A,B,C그룹('19.09.26)
- 확정예시 예정일 : '19.09.03 (확정예시주문서를 발행하며, 당 주문서에 의거 검사 필)